## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Kaliště - ČOV 3
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | 0 |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 47532 | Geodetické práce - skutečné provedení |  |  | 71967.5361
R | HSV celkem | 2755182.487 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 8636.1043
N | PSV celkem | 123518.956 | Zařízení staveniště 3% |  |  | 86361.0433
ZRN celkem |  | 2926233.443
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 2926233.443 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 3093198.1267 | VRN celkem |  |  | 166964.6837
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 3093198.1267
DPH |  | 21 | % činí : |  | 649571.61
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 3742769.74
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Kaliště - ČOV 3
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 400868.186 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy,zvláštní zakládání |  | 45856.804 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 1025095.681 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 8740.604 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 20339.94 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 1145715.8 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Přípočty |  | 48259.836 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 25098 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 35207.636 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 3484.618 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 10881.168 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 14156.688 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 40308.142 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 19905.382 | 0 | 0 | 0
765 | Krytiny tvrdé |  | 0 | 34782.958 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 47532 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 2755182.487 | 123518.956 | 0 | 47532 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  |  |  | 0 | 2878701.443 |  | 0 | 0
Geodetické práce - skutečné provedení |  |  |  | 2.5 | 2878701.443 |  | 71967.5361 | 0
Kompletační činnost zhotovitele |  |  |  | 0.3 | 2878701.443 |  | 8636.1043 | 0
Zařízení staveniště 3% |  |  |  | 3 | 2878701.443 |  | 86361.0433 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 166964.6837

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Kaliště - ČOV 3 |  |  |  |  | 0
Objekt :
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce | [8 empty] | 1
1 | 132 20-1110.R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 8.4 | 130 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kanal. přípojka od ČOV: 2,0*1,5*0,6 = 1,8 m3 | [8 empty] | 3
|  | Vodvodní přípojka k ČOV : *0,6*1,15 4 = 3,6 m3 (po sejmutí ornice) | [8 empty] | 3
|  | Přípojka od UV : 1,0*0,6*2,5 = 1,5 m3 | [8 empty] | 3
|  | rozšíření na VŠ : 1,5 m3 | [8 empty] | 3
|  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem : 8,4 m3 | [8 empty] | 3
3
3
|  | z toho : hornina 3 - 100% = 8,4 m3 | [8 empty] | 3
3
2 | 132 20-1210.R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 21.688 | 126 | 2732.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2732.688 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | odpad kanalizace km 0,024-0,03772 + MBF: 15,72 *1,0*0,4 = 6,288m3 | [8 empty] | 3
|  | rozšíření na RŠ :4 ks á 1,2 m3 : 4,8 m3 | [8 empty] | 3
|  | Obtok ČOV : 7,0 m *1,0*0,4 = 2,8 m3 | [8 empty] | 3
|  | rozšíření na šachty : 2*1,2 m3 = 2,4 m3 | [8 empty] | 3
|  | rozšíření na MBF : 4*1,5*0,9 = 5,4 m3 | [8 empty] | 3
|  | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem : 21,688 m3 - hor. 3 100% | [8 empty] | 3
3 | 131 20-1111.R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 30.28 | 121 | 3663.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3663.88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jáma pro ČOV : svahy 2:1 | [8 empty] | 3
|  | (8,3 * 4,1 ) + ( 12,9 * 6,7 ) + ( 8,3*4,1*12,9*6,7)1/2 *2,6/3 = 151,4 m3 | [8 empty] | 3
3
|  | Z toho hornina 3 : 20% = 30,28 m3 | [8 empty] | 3
|  | 4 : 30% = 45,42 m3 | [8 empty] | 3
|  | 5 : 30% = 45,42 m3 | [8 empty] | 3
|  | 6 : 20% = 30,28 m3 | [8 empty] | 3
4 | 131 30-1112.R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 45.42 | 143 | 6495.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6495.06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 131 40-1102.R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 | m3 | 45.42 | 387 | 17577.54 | 0.00815 | 0.37017 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 17577.54 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 131 50-1102.R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3 | m3 | 30.28 | 578 | 17501.84 | 0.0154 | 0.46631 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 17501.84 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 16.346 | 73 | 1193.258 | 1.7 | 27.7882 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1193.258 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RŚ1 - ČOV : 0,69 m | [8 empty] | 3
|  | ČOV - RŠ 1d : 9,1 m | [8 empty] | 3
|  | RŠ1 - RŠ 1d : 7,4 m | [8 empty] | 3
|  | RŠ1d - výúsť : 20,31 m | [8 empty] | 3
|  | ----------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem : 37,5 m DN 250 á 0,4 m3/m = 15,0 m3 | [8 empty] | 3
|  | dešťová kanalizace : 2,0 m DN 150 á 0,216 m3/m = 0,432m3 | [8 empty] | 3
|  | přípojka splašk. kanalizace: 1,8 m PVC 160 á 0,216 m3/m = 0,389 m3 | [8 empty] | 3
|  | přípojka vodovodu : 3,5 m PE 32 *0,15 m3/m = 0,525 m3 | [8 empty] | 3
|  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem 16,346 m3 | [8 empty] | 3
8 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 114.25 | 128 | 14624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 14624 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 151,4 +21,688 - (7,3*3,1*2,6 ) = 114,25 m3 | [8 empty] | 3
9 | 121 10-1102.R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 249.6 | 14 | 3494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 3494.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32*26 *0,3 = 249,6 m3 | [8 empty] | 3
10 | 181 30-1105.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 | m2 | 220 | 27 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 102,372/0,30 = 341,24 m2 | [8 empty] | 3
11 | 180 40-0010.RA0 | Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva | m2 | 220 | 5 | 1100 | 3e-05 | 0.0066 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 182 30-1135.R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2 | m2 | 790 | 28 | 22120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 22120 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 180 40-0011.RA0 | Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva | m2 | 790 | 9 | 7110 | 3e-05 | 0.0237 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 171 10-1103.R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS | m3 | 926 | 58 | 53708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 53708 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | násyp pro ČOV : odečteno z dokumentace elektronoicky - 926 m3 | [8 empty] | 3
15 | SPEC.155 | Dodání materiálu náspu ČOV - nákup a doprava do 8 km | m3 | 926 | 260 | 240760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 240760 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 132 20-1110.R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 13.504 | 130 | 1755.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 1755.52 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rýha základů provozního objektu : 4,3+4,3+2,0+2,0+2,0 *0,8*0,4 = 4,672 m3 | [8 empty] | 3
|  | Rýha pro beton. prahy v toku : 0,8*0,4*3,5*2 = 2,24 m3 | [8 empty] | 3
|  | Rýha pro základ opěrné zídky : 0,8*0,4*20,8 = 6,592 m3 | [8 empty] | 3
|  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem : 13,504 m3 | [8 empty] | 3
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 400868.186 |  | 28.655 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 400868.186 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | [8 empty] | 1
17 | 212 79-2112.R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože | m | 37.5 | 71 | 2662.5 | 0.22107 | 8.2901 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 2662.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 274 31-1511.R00 | Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15 | m3 | 6.592 | 2010 | 13249.92 | 3.1487 | 20.7562 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 13249.92 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C | [8 empty] | 3
19 | 274 31-3611.R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 6.912 | 2612 | 18054.144 | 2.525 | 17.4528 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 18054.144 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasy pro provozní objekt , prahy u vyústění do toku : | [8 empty] | 3
20 | 274 35-1215.R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 23.36 | 322 | 7521.92 | 0.03916 | 0.91478 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 7521.92 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rýha základů provozního objektu : 4,3+4,3+2,0+2,0+2,0 *0,8*2 = 23,36m3 | [8 empty] | 3
3
21 | 274 35-1216.R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 23.36 | 187 | 4368.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 4368.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 2 Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 45856.804 |  | 47.4139 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 45856.804 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 1
22 | 311 11-2130.RT1 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 12/15 | m2 | 20.8 | 2957 | 61505.6 | 0.77123 | 16.0416 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 61505.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opěrná zídka podél nádrže aktivace :20,8 *1,0 = 20,8 m2 | [8 empty] | 3
23 | Vlastní pol.110 | montáž beton. stříšek na opěr. zdi flexibil. lepidlo | m | 20.8 | 337 | 7009.6 | 0.002 | 0.0416 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 7009.6 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 592-45002.4 | Stříška betonová hladká 390x270 šedá | kus | 77 | 304 | 23408 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 24 | 1 | 23408 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodání plot. stříšek : 20,8 m /0,27 = 77 ks | [8 empty] | 3
25 | 341 36-1221.R00 | Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10216 | t | 0.293 | 30517 | 8941.481 | 1.0249 | 0.3003 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 8941.481 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | svislá a vodorovná výztuž v opěrné zídce profil 10 mm: 4 *2*20,8 + 1,2*2*5 *20,8= 166,4+312 = | [8 empty] | 3
|  | 478,4 m *0,0006123 t/m = 0,293 t | [8 empty] | 3
26 | 381 18-1001.R00 | Montáž mobilních buněk samostatně stojících provozní objekt ČOV | kus | 1 | 25091 | 25091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 25091 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SPEC. 105 | Dodání buňky 4300/2800 loko závod | kpl | 1 | 483509 | 483509 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 483509 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Buňka provozního objektu 4300*2800 : | [8 empty] | 3
|  | - vnitřní protihluk. dveře 37dB | [8 empty] | 3
|  | - nezačištěné prostupy stěnami a podlahou | [8 empty] | 3
|  | - vnitřní obklad obvodových stěn - 1x25mm + 1x18mm | [8 empty] | 3
|  | - vnitřní příčka do techn. místnosti - vnitřní obklad 12,5 mm oboustranně | [8 empty] | 3
|  | - zvýšená izolace - technická část 80-80-80, zbytek obv. stěn 60mm | [8 empty] | 3
|  | - plotna v podlaze pod dmychadlo pro zatížení 250 kg plošně, plotna je vyvýšená, tl. 5 mm s lemováním pro podlahu, nosník IPE navíc | [8 empty] | 3
28 | Vlastní pol. 10 | Doprava buňky 150 km | ks | 1 | 51731 | 51731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 51731 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 349 12-1001.R00 | Montáž prefabrikované nádrže ČOV jeřáb | kus | 1 | 19983 | 19983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 19983 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vlastní pol.110 | Doprava nádrže 60 km | ks | 1 | 17779 | 17779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 17779 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SPEC. 111 | Dodání beton. nádrže světlost 6980/2780/3200 s prostupy | ks | 1 | 326138 | 326138 | 43 | 43 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 326138 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1025095.681 |  | 64.6535 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 1025095.681 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 1
32 | 451 57-2111.R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 4.188 | 83 | 347.604 | 1.1322 | 4.7417 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 347.604 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RŚ1 - ČOV : 0,69 m | [8 empty] | 3
|  | ČOV - RŠ 1d : 9,1 m | [8 empty] | 3
|  | RŠ1 - RŠ 1d : 7,4 m | [8 empty] | 3
|  | RŠ1d - výúsť : 20,31 m | [8 empty] | 3
|  | ----------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem : 37,5 m DN 250 á 0,1 m3/m = 3,75 m3 | [8 empty] | 3
|  | dešťová kanalizace : 2,0 m DN 150 á 0,06 m3/m =0,12m3 | [8 empty] | 3
|  | přípojka splašk. kanalizace: 1,8 m PVC 160 á 0,06m3/m = 0,108 m3 | [8 empty] | 3
|  | přípojka vodovodu : 3,5 m PE 32 *0,06 m3/m = 0,21m3 | [8 empty] | 3
|  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 3
|  | celkem 4,188 m3 | [8 empty] | 3
33 | 451 57-1221.R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm | m2 | 7 | 90 | 630 | 0.2004 | 1.4028 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opevnění koryta u výústi : 3,5*2,0 = 7,0 m2 | [8 empty] | 3
34 | 451 31-3111.R00 | Podklad pod dlažbu z betonu tř C -/7,5 tl.do 20 cm | m2 | 7 | 413 | 2891 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 465 51-1512.R00 | Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm | m2 | 7 | 696 | 4872 | 0.91059 | 6.3741 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8740.604 |  | 16.0186 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 8740.604 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [8 empty] | 1
36 | 564 76-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 41.8 | 122 | 5099.6 | 0.38625 | 16.1452 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 5099.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ve vozovkách v ČOV, odečteno ze situace elektronicky , 2vrstvy * 20 cm : 2*20,9 =41,8 m2 | [8 empty] | 3
37 | 564 76-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 32 | 122 | 3904 | 0.38625 | 12.36 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pod nádrží ČOV : 8,2*4,0 m = 32,0 m2 | [8 empty] | 3
38 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 19.96 | 107 | 2135.72 | 0.27994 | 5.5876 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 2135.72 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chodník u ČOV :19,96 m2 | [8 empty] | 3
39 | 566 50-1111.R00 | Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 | m2 | 20.9 | 58 | 1212.2 | 0.17726 | 3.7047 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 1212.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | komunikace v ČOV | [8 empty] | 3
40 | SPEC. 02 | Dodání zámk. dlažby 60 mm šedá 1,5% ztratné | m2 | 20.5 | 193 | 3956.5 | 0.15 | 3.075 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 3956.5 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 19.96 | 202 | 4031.92 | 0.0739 | 1.475 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 4031.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 20339.94 |  | 42.3476 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 20339.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [8 empty] | 1
42 | 892 24-1111.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 3.5 | 21 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vodovodní přípojka k ČOV 3,5 m | [8 empty] | 3
43 | 892 27-3111.R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 | m | 3.5 | 57 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řad k ČOV | [8 empty] | 3
44 | 871 16-1121.R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 3.5 | 133 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SPEC. 90 | Dodání potrubé PE 32 PN 10 s modrým pruhem, 2% ztratné | m | 4 | 63 | 252 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | přípojka k ČOV | [8 empty] | 3
46 | SPEC. 92 | Dodání ventilu mosaz d32 se ZS | kpl | 1 | 899 | 899 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 899 40-1111.R00 | Osazení poklopů litinových ventilových přípojka V | kus | 1 | 403 | 403 | 0.05821 | 0.05821 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SPEC. 93 | Dodání ventil. poklopu litina s podkl. deskou přípojka V | kpl | 1 | 317 | 317 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 894 43-1111.R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, VŠ | kus | 1 | 3885 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SPEC.100 | Dodání vodoměr. šachty 1000/1350, průchodky 32 s poklopem DN 600, ocelobetonový, pochůzí | kpl | 1 | 8269 | 8269 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 8269 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SPEC. 64 | Dodání tvarovky T 250/160/60 st.vč. těsnění pro přípojku Kanalizace k ČOV | ks | 1 | 208 | 208 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 871 37-3121.R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 | m | 37.5 | 397 | 14887.5 | 1e-05 | 0.000375 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 14887.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U ČOV : | [8 empty] | 3
53 | SPEC. 65 | Dodání potrubí PVC (PP) DN 250 SN 8 2% ztratné | m | 39 | 311 | 12129 | 0.004 | 0.156 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 894 41-1121.R00 | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 250 | kus | 6 | 3869 | 23214 | 2.2171 | 13.3025 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 23214 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SPEC. 70 | Dodání šacht. den 1000/250 | ks | 6 | 4805 | 28830 | 1.45 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 28830 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SPEC. 71 | Dodání přechod. skruže 600/1000/90 +kaps. stupadlo a žebřík. stupadlo | ks | 6 | 1234 | 7404 | 0.38 | 2.28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 7404 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SPEC. 72 | Dodání poklopů TBN-Q D400 bez odvětrání s rámem | ks | 6 | 1421 | 8526 | 0.164 | 0.984 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 1 | 8526 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SPEC. 74 | Dodání skruží kanal 1000/500/90 žebřík. stupadlo 2ks | ks | 3 | 802 | 2406 | 0.37 | 1.11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 1 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SPEC. 75 | Dodání skruží kanal. 1000/250/90 žebřík. stupadlo 1ks | ks | 12 | 595 | 7140 | 0.185 | 2.22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SPEC. 76 | Dodání prstenců vyrovnávacích beton výška 60 mm | ks | 4 | 210 | 840 | 0.027 | 0.108 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SPEC. 77 | Dodání prstenců vyrovnávacích beton výšky 80 mm | ks | 4 | 230 | 920 | 0.036 | 0.144 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SPEC. 78 | Dodání prstenců vyrovnávacích beton výšky 100 mm | ks | 1 | 258 | 258 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 899 30-4111.R00 | Osazení poklopu s rámem železobetonového | kus | 6 | 1427 | 8562 | 0.00702 | 0.04212 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 8562 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Vlastní pol.102 | Dodání a montáž žabí klapky DN 250 v RŠ1f | kpl | 1 | 7176 | 7176 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 7176 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 871 31-3121.R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 3.8 | 181 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přípojka UV a spl. kanal. přípojka od ČOV. : 2+1,8 m | [8 empty] | 3
66 | SPEC.101 | Dodání potrubí PVC 160 | m | 4 | 91 | 364 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 895 94-1311.RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | 1 | 1920 | 1920 | 3.0597 | 3.0597 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 893 35-2111.R00 | Šachty armaturní ŽB, do 5,50 m2 | kus | 1 | 7549 | 7549 | 28.0317 | 28.0317 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 7549 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Železobetonová konstrukce pro osazení mikrosítového filtru 5,0 m2 | [8 empty] | 3
69 | Vlastní pol.130 | Dodání a montáž provzdušovaného koše s napojovacím potrubím vzduchu | kpl | 1 | 126401 | 126401 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 126401 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Vlastní pol.131 | Dodání a montáž dmychadla 1,5 kW vč. nerez. potrubí rozvodu vzduchu | kpl | 1 | 105824 | 105824 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 105824 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Vlastní pol.132 | Dodání a montáž provzdušovacího systému elementy, přípojné hadice, úchyty | kpl | 1 | 65963 | 65963 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 65963 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Vlastní pol.133 | technologické vybavení aktivační nádrže | kpl | 1 | 184208 | 184208 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 184208 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Vlastní pol.134 | technologické vybavení denitrifikační nádrže | kpl | 1 | 137219 | 137219 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 137219 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Vlastní pol.135 | technologické vybavení dosazovací nádrže | kpl | 1 | 123397 | 123397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 123397 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Vlastní pol.136 | technologické vybavení kalové nádrže | kpl | 1 | 52500 | 52500 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Vlastní pol.137 | Technologický elektrorozvaděč | kpl | 1 | 66018 | 66018 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 66018 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Vlastní pol.138 | Měření průtoku s archivací dat | kpl | 2 | 19218 | 38436 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 38436 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Vlastní pol.139 | kalibrace měřicích zařízení | kpl | 2 | 19218 | 38436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 38436 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Vlastní pol.140 | Hlášení poruch - GSM modul | kpl | 1 | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Vlastní pol.141 | Mikrosítový bubnový filtr | kpl | 1 | 12357 | 12357 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 1 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Vlastní pol.142 | řídící jednotka vč.programu | kpl | 1 | 31332 | 31332 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 1 | 31332 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 1145715.8 |  | 62.7025 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 1145715.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 90 | Přípočty | [8 empty] | 1
82 | 900 10-0001.RA0 | Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky | 100 m | 0.558 | 49342 | 27532.836 | 5.2591 | 2.9346 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 1 | 27532.836 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9,3+11,3+8,5 +4,5 +15+7,2 = 55,8 m | [8 empty] | 3
83 | Vlastní pol.103 | Dodání a montáž vrátek ocel. pozink, se sloupky 1000/1800, s kováním a zámkem FAB. | kpl | 1 | 5201 | 5201 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 5201 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Vlastní pol.104 | Dodání a montáž vrat dvoukřídlých ocel, pozink s výplní pletivo, s kováním a zámkem FAB, sloupky | kpl | 1 | 15526 | 15526 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 1 | 15526 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vrata dvoukřídlá š. 4800*1800 | [8 empty] | 3
| Celkem za | 90 Přípočty |  |  |  | 48259.836 |  | 3.5346 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 48259.836 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [8 empty] | 1
85 | 916 56-1111.RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | m | 46 | 302 | 13892 | 0.12501 | 5.7505 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 13892 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chodníky v ˇČOV | [8 empty] | 3
86 | 917 86-2111.RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 26 | 431 | 11206 | 0.22487 | 5.8466 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 1 | 11206 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | komunikace u ČOV a v ČOV | [8 empty] | 3
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 25098 |  | 11.5971 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 25098 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
87 | 998 27-6101.R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 222.142 | 140 | 31099.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 1 | 31099.88 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 998 22-2011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 42.348 | 97 | 4107.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 1 | 4107.756 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 35207.636 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 35207.636 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
89 | 721 17-1219.R00 | Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm | kus | 1 | 401 | 401 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
90 | 721 27-3145.R00 | Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm | kus | 1 | 1091 | 1091 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0
91 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
92 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0
93 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2.25 | 165 | 371.25 | 0.00038 | 0.000855 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 371.25 | 0 | 0 | 0
|  | Umyvadlo : 2,25 m | [8 empty] | 3
94 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4.5 | 178 | 801 | 0.00152 | 0.00684 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0
|  | WC - 0,5 m | [8 empty] | 3
|  | stoupačka 4,0 m | [8 empty] | 3
95 | 998 72-1101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.012 | 614 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 3484.618 |  | 0.011785 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 3484.618 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
96 | 722 17-4212.R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm | m | 14.5 | 357 | 5176.5 | 0.00028 | 0.00406 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 5176.5 | 0 | 0 | 0
97 | SPEC. 118 | Dodání potrubí plast. pro vodovod PN 16 d20, vč. kolen | m | 15 | 220 | 3300 | 0.0004 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
98 | 722 17-5112.R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm | kus | 3 | 110 | 330 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
99 | 722 17-5122.R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 20mm | kus | 4 | 167 | 668 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0
100 | SPEC. 119 | Dodání tvarovek pro vodovod d20 | kpl | 1 | 1396 | 1396 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0
101 | 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.014 | 762 | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 10881.168 |  | 0.01362 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 10881.168 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
102 | 725 11-9205.R00 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1 | 740 | 740 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0
103 | SPEC. 120 | Dodání klozetu kombi s prkénkem | kpl | 1 | 3598 | 3598 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 3598 | 0 | 0 | 0
104 | 725 21-9201.R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 | 540 | 540 | 0.00224 | 0.00224 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0
105 | SPEC. 121 | Dodání umyvadla š.500 s konzolami | kpl | 1 | 2508 | 2508 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0
106 | 725 81-9201.R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 3 | 135 | 405 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0
107 | SPEC.122 | dodání ventilů rohových 1/2" | ks | 3 | 249 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0
108 | 725 82-3111.RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu základní | kus | 1 | 1534 | 1534 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0
109 | Vlastní pol.125 | Dodání a montáž vodoměrné sestavy G1" bez vodoměru | kpl | 1 | 4061 | 4061 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4061 | 0 | 0 | 0
110 | 998 72-5101.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.042 | 564 | 23.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 14156.688 |  | 0.04228 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 14156.688 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [8 empty] | 1
111 | 762 33-2110.RT2 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 | m | 32.2 | 290 | 9338 | 0.00607 | 0.19545 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0
|  | Střecha provozního objektu : 7 vazeb á 4,6 m = 32,2 m | [8 empty] | 3
112 | 762 34-2203.RT2 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2 | 23.625 | 112 | 2646 | 0.00275 | 0.064969 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0
|  | Střecha provoz. objektu : 5,25*2,25*2 = 23,625 m2 | [8 empty] | 3
113 | 762 11-2110.R00 | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 | m | 24 | 370 | 8880 | 0.0002 | 0.0048 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 8880 | 0 | 0 | 0
|  | Provozní objekt - 2* štít z palubek : plocha 3,8*1,3/2 *2ks = 4,94 m2 | [8 empty] | 3
|  | podpůrná konstrukce z fošen 60/100 : 2ks * 12 m = 24 m | [8 empty] | 3
114 | 762 13-2135.RT2 | Montáž bednění stěn, včetně dodávky řeziva, palubky smrk tl. 18 mm | m2 | 4.94 | 522 | 2578.68 | 0.01105 | 0.054587 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 2578.68 | 0 | 0 | 0
115 | 762 91-1111.R00 | Impregnace řeziva nátěrem | m2 | 22.63 | 93 | 2104.59 | 6e-05 | 0.0013578 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 2104.59 | 0 | 0 | 0
|  | Zákryt ČOV 7,3*3,1 =22,63 m2 | [8 empty] | 3
116 | 762 81-2240.RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl.40 mm | m2 | 22.63 | 605 | 13691.15 | 0.025 | 0.56575 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 13691.15 | 0 | 0 | 0
|  | Zákryt ČOV : 3,1*7,3 = 22,63 m2 | [8 empty] | 3
117 | 998 76-2102.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.887 | 1206 | 1069.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 1069.722 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 40308.142 |  | 0.88692 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 40308.142 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [8 empty] | 1
118 | 764 35-1201.R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 250 mm | m | 10.5 | 785 | 8242.5 | 0.00251 | 0.026355 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 8242.5 | 0 | 0 | 0
119 | 764 45-4202.R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm | m | 6 | 708 | 4248 | 0.00263 | 0.01578 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4248 | 0 | 0 | 0
120 | 764 45-4291.R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových | m | 6 | 414 | 2484 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0
121 | 764 35-9211.R00 | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm | kus | 2 | 226 | 452 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0
122 | 764 35-4203.R00 | Maska hladká z Pz plechu ke žlabům, rš 330 mm | m | 4 | 706 | 2824 | 0.00178 | 0.00712 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 0
123 | 764 35-8201.R00 | Háky pro Pz žlaby, rš 330 mm | kus | 10 | 76 | 760 | 0.00257 | 0.0257 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0
124 | 764 45-4293.R00 | Montáž kolena Pz kruhového | kus | 6 | 63 | 378 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0
125 | SPEC. 115 | Dodání Pz kolen kruhových 45 st DN 100 | ks | 6 | 67 | 402 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0
126 | 998 76-4101.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.082 | 1401 | 114.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 114.882 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 19905.382 |  | 0.082215 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 19905.382 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [8 empty] | 1
127 | 765 33-2221.R00 | Krytina betonová KMB Beta Standard, ostatní | m2 | 23.625 | 1023 | 24168.375 | 0.04583 | 1.0827 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 24168.375 | 0 | 0 | 0
128 | 765 33-2241.R00 | Hřeben KMB Beta Standard s větracím pásem | m | 5.25 | 547 | 2871.75 | 0.01549 | 0.081323 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 2871.75 | 0 | 0 | 0
129 | 765 33-2232.R00 | Krytina bet.KMB Beta Standard,štít.hrany,tašky okr | m | 9 | 517 | 4653 | 0.02281 | 0.20529 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 4653 | 0 | 0 | 0
|  | 4*2,25 = 9 m | [8 empty] | 3
130 | 998 76-5101.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 1.369 | 2257 | 3089.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 3089.833 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 34782.958 |  | 1.3693 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 34782.958 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
131 | 210 20-0020.RAA | Hromosvod pro provoz. objekt ČOV | kompl | 1 | 24096 | 24096 | 0.12292 | 0.12292 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24096 | 0
132 | 210 10-0010.RAA | Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16 | m | 42 | 558 | 23436 | 0.13367 | 5.6141 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 0
|  | přípojka NN arozvod po ČOV : 42 m | [8 empty] | 3
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 47532 |  | 5.7371 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47532 | 0